|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fastighet |  | Datum: |  |
| Byggherre |  | Entreprenör |  |
| Åtgärd |  |  |   |
| Datum för ansökan |  |

E – (Entreprenörs egenkontroll, den som utför arbetsmomenten) BBR (Boverkets byggregler, finns på http://www.boverket.se)

BH (byggherren, den som låter utföra åtgärden, oftast fastighetsägaren)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E, S eller BH) | Kontrollmetod | Kontrollerat mot (underlag) | Resultat/datum | Åtgärd | Anmärkning | Sign |
|

|  |
| --- |
| Byggnationerna följer givet bygglov/startbesked |

 |  | Övervakning | A-ritningar |  |  |  |  |
|  Utstakning/Lägeskontroll |  | Visuellt,Mätning | Situationsplan  |  |  |  |  |
|  Schaktbotten, markavvattning |  | Visuellt | K-ritningarBBR 6:5321 |  |  |  |  |
| Brandsäkert avstånd till annan byggnad |  | Mätning | BBR 5:611 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Bärförmåga, stadga och beständighet |

 |  | Visuellt | EKS 11 och/eller konstruktionsritningar |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Dimensionering av stomme och grund  |

 |  | Beräkningar | EKS 11 och/eller konstruktionsritningar |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Yttre VA Avledande av stuprörsvatten  |

 |  | Visuellt | BBR 6:642 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Ventilation  |

  |  | Mätning | BBR 6:25 |  |  |  |  |
| Tillgänglighet uppfyller kraven i tillämpliga delar |  | Visuellt | BBR 3 |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Glas i byggnader ska tåla dynamisk påverkan  |

 |  | Visuellt | BBR 8:35 |  |  |  |  |
| Startmöte/tekniskt samråd |  | Övervakning | Protokoll |  |  |  |  |
| Slutsamråd inbokat \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ datum

|  |
| --- |
|  |

 |  | Enligt protokoll startmöte | PBL kap 10 §30 |  |  |  |  |
| Besök vid BN arbetsplatsbesök |  | Enl beslut vid Tekniskt samråd | PBL Kap 10 §11+27 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Underskrift** Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Byggherre | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Entreprenör (utförandeentreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

|  |
| --- |
| **Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).** |
| **Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport, takkupa, uterum och altan.** |